## Specifikācija
Pielikums Nr. 3.
iepirkuma Silava/2017/1/ML dokumentācijai
apstiprināts iepirkuma komisijas sēdē 13.02.2017 .
Tehniskā specifikācija iepirkumam "Iekārtas augsnes paraugu ņemšanai un ūdens līmeņa mērīšanai"
Nr. p.k. | NOSACĪJUMI | PRASĪBAS | PIEDĀVĀJUMS
1 | Komplekts grunts paraugu ņemšanai - 1 kompl.
1.1. | Pielietojums | Komplekts grunts paraugu paņemšanai visa veida gruntīs (arī smagām gruntīm)
1.2. | Komplektācija | Komplektācijā jābūt paraugošanas ierīcei virsējiem slāņiem ar triecienizturīgu rokturi, speciālu āmuru, kā arī līmeņošanas ierīcei, paraugošanas ierīcei dziļākiem slāņiem līdz 2m, kā arī atbilstošam priekšurbim un stieņiem ar vītnes savienojumu un rokturi
1.3. |  | Koferis ar gredzeniem 24gab., d=53x50mm, augst. 51mm, asinājuma leņķis ne vairāk kā 15°, tilpums 100cm³, ar numerāciju un PE vāciņiem (d=53mm). Gredzeniem jābūt ar pieļaujamo tilpuma novirzi ne lielāku kā 0,5% no kopējā apjoma.
1.4. |  | Gredzeniem jābūt izgatavotiem no vienlaidus, monolīta metāla gabala. Tie nedrīkst būt izgatavoti no lokšņu materiāla un savienoti ar šuves metinājumu.
2 | Automātiskie ūdens līmeņa mērītāji - 12 gab.
2.1. | Pielietojums | Automātiskie ūdens līmeņa mērītāji ar noslēgtu korpusu (bez barokompensācijas kabeļa)
2.2. | Diapazons | vismaz 10m H2O
2.3. | Temperatūras diapazons | vismaz no 0°C līdz +40°C
2.4. | Temperatūras mērījumu precizitāte | ne sliktāka par ±0.1°C
2.5. | Spiediena mērījumu precizitāte | ne sliktāka par ±0.5 cm H2O
2.6. | Izmēri | diametrs ne vairāk kā 23 mm, garums ne vairāk kā 150mm
2.7. | Iebūvētās atmiņas apjoms | ne mazāk kā 60 000 mērījumiem (gan temperatūrai, gan spiedienam)
2.18. | Baterijas darbības ilgums | ne mazāk kā 10 gadi
2.9. | Korpuss | no keramikas vai augsti kvalitatīva nerūsošā tērauda, marka - vismaz 316L
2.10. | Dati | ielasīšanas intervāls ne mazāk kā 1 sek - 48 stundas
2.11. |  | Jābūt iespējai nolasīt iepriekšējo datu kopiju arī pēc ierīces atkārtotas apstādināšanas un palaišanas
2.12. |  | Savietojami ar SDI-12 protokolu
3. | Automātiskais barometriskais mērītājs - 1 gab.
3.1. | Diapazons | vismaz 1,5m H2O
3.2. | Temperatūras diapazons | 0 - +40C
3.3. | Temperatūras mērījumu precizitāte | ne sliktāk kā ± 0.1 °C
3.4. | Spiediena mērījumu precizitāte | ne sliktāk kā ± 0.5 cmH2O
3.5. | Izmēri | Diametrs ne vairāk kā 23mm
3.6. |  | garums ne vairāk kā 150mm
3.7. | Atmiņa | iebūvētās atmiņas apjoms ne mazāk kā 60000 mērījumiem (gan temperatūrai, gan spiedienam)
3.8. | Baterijas darbības ilgums | ne mazāk kā 10 gadi
3.9. | Korpuss | no keramikas vai augsti kvalitatīva nerūsošā tērauda, marka - vismaz 316L
3.10. | Dati | ielasīšanas intervāls ne mazāk kā 1 sek - 48 stundas
3.11. |  | Jābūt iespējai nolasīt iepriekšējo datu kopiju arī pēc ierīces atkārtotas apstādināšanas un palaišanas
3.12. |  | Savietojami ar SDI-12 protokolu
4. | Portatīva datu nolasīšanas iekārta - 1 gab.
4.1. |  | ar USB savienojumu un gaismas indikāciju par savienojumu ar iekārtu un datu nolasīšanas režīmu
4.2. |  | Programma datu ielasīšanai un apstrādai
4.3. |  | Jābūt pieejamam vismaz .CSV formātam
4.4. |  | Iespēja izkopēt vai eksportēt grafisku mērījumu rezultātus.
5. | Visos punktos prasītajām iekārtām
5.1. | Prasības iekārtu piegādei | Iekārtu piegāde jāveic 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
| Garantijas laiks | vismaz 3 gadi
5.2. | Tehniskais atbalsts | Garantijas laikā iekārtu darbības kļūdu un problēmu novēršana tiek veikta pēc Pasūtītāja elektroniska vai telefoniska pieprasījuma ne vēlāk kā 48 darba stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Būtisku problēmu gadījumā tiek atsevišķi saskaņots problēmu novēršanas laika grafiks.
5.3. | Prasības apmācībai darbam ar iekārtu | Iekļauts iekārtu lietotāju apmācības kurss pie pasūtītāja Rīgas ielā 111, Salaspilī
5.4. | Iepirkuma cena jāuzrāda eiro bez PVN 21%
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums

## Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4
iepirkumam LVMI Silava/2017/1/ML
apstiprināts LVMI Silava iepirkumu komisijas sēdē 13.02.2017
Finanšu piedāvājums iepirkumam "Iekārtas augsnes paraugu ņemšanai un ūdens līmeņa mērīšanai"
1. Iesniedza
Pretendenta nosaukums | Rekvizīti
2. Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. Piedāvājums
Nosaukums | Vienību skaits | cena (EUR bez PVN) | Kopējā Summa (EUR bez PVN)
Komplekts grunts paraugu ņemšanai | 1
Nosaukums | Vienību skaits | cena (EUR bez PVN) | Kopējā Summa (EUR bez PVN)
Automātiskie ūdens līmeņa mērītāji | 12
Nosaukums | Vienību skaits | cena (EUR bez PVN) | Kopējā Summa (EUR bez PVN)
Automātiskais barometriskais mērītājs | 1
Nosaukums | Vienību skaits | cena (EUR bez PVN) | Kopējā Summa (EUR bez PVN)
Portatīvā datu nolasīšanas iekārta | 1
3.3.Iepirkumā vērtējamā summa | 0
3.4. Šis piedāvājums ir derīgs līdz 2017.gada 30. aprīlim
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums